## Sheet1
ruimte | inhoud
woonkamer | 81.795 | 0,9 dm3/s per m2 vloeroppervlakte, met een minimum van 7 dm3/s
keuken | 11.76 | 21 dm3/s (opstelplaats max. 15 kW)
toilet | 6.3 | 7 dm3/s
slaapkamer | 20.55 | 0,9 dm3/s per m2 vloeroppervlakte, met een minimum van 7 dm3/s
zolderkamer | 28.25 | 0,9 dm3/s per m2 vloeroppervlakte, met een minimum van 7 dm3/s
badkamer | 7.39 | 14 dm3/s
overloop | 17.5
Hoofdkanaal (distributiekanaal) | 5 m/s